QUESTIONNAIRE PREALABLE A L’AUTORISATION DE REJET

des eaux usées autres que domestiques

IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

Raison sociale de l'établissement :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :				Mail :

Responsable de l'établissement habilité à signer la convention :

Nom :

Qualité :

Personne à contacter en cas d’incident  :

Nom :

Téléphone :		           /                                  	Mail :

ACTIVITES

Code APE :

Nature précise de l'activité principale :                   (        part de la production soit  /an)

des activités annexes :

Classement au titre de la loi 1976 : 	( oui 	( non

Si oui Type d'installations classées :

( déclaration et rubrique de classement

( autorisation et rubrique de classement

Copie de l'arrêté préfectoral de classement jointe : 	( oui 	( non

DONNEES GENERALES

Effectifs :

Existence d’une restauration collective :

( oui    ( non

si oui :

- nb moyen de repas :          / jour

- nb max de repas :          / jour

Existence d’un parking :

( oui    ( non

si oui

- nb de places :          véhicules légers

- nb de places :          véhicules lourds

Existence d’une laverie :

( oui    ( non

si oui

- Nombre de lave-linges à l’eau :	capacité :	 kg	Nombre de tournées    /jour

- Nombre de lave-linges à sec :	capacité :	 kg	Nombre de tournées    /jour

Rythme de travail :

- nombre d'heures/jour :

- nombre de jours/semaine :

- Fermeture annuelle : ( oui	( non

USAGES DE L'EAU

| Origines de l'eau Année concernée : | Moyenne m3/an m3/jour | Mini m3/jour | Maxi m3/jour |
| --- | --- | --- | --- |
| Eau de réseau eau potable |  |  |  |  |
| Eau de forage |  |  |  |  |
| Autres (pompages en rivière....) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

| Volumes consommés Année concernée : | Moyenne m3/an m3/jour |
| --- | --- |
| Eau de fabrication |  |  |
| Eau de process |  |  |
| Eau de lavage |  |  |
| Eau sanitaire |  |  |
| Autres |  |  |
| TOTAL |  |  |

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION

Matières premières

| Type de matières premières utilisées | Forme | Quantités stockées sur site | Mode de stockage de sécurité |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gazeuse | liquide | solide |  |  |

Matières produites

| Type de matières produites | Forme | Mode de stockage | Quantités produites/an |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gazeuse | liquide | solide |  |  |

PRODUITS DE LAVAGE

Lavages extérieurs

| Equipements et sites lavés | Fréquence de lavage | Zones d'évacuation des eaux de lavage (1) | Type de produits utilisés pour le lavage |
| --- | --- | --- | --- |
| Exemple : Zone de stockage de … | Mensuelle | Grille à l’angle du bâtiment x | Aucun Jet haute pression |

(1) Grille eaux pluviales/grille avaloir, regard eaux usées, siphon de sol, caniveau à grille...

Lavages intérieurs

| Equipements et sites lavés | Fréquence de lavage | Zones d'évacuation des eaux de lavage (2) | Type de produits utilisés pour le lavage |
| --- | --- | --- | --- |

(2) Regard eaux usées/siphons de sol...

DECHETS

Déchets spécifiques à l'établissement

| Nature | Quantité par an | Mode de stockage | Mode d'évacuation | Destination des déchets |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Déchets liquides de fabrication, non évacués aux réseaux

| Nature | Quantité par an | Mode de stockage | Mode d'évacuation | Destination des déchets |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CARACTERISTIQUES DES EFFLUENTS REJETES

Nature des eaux déversées dans les réseaux publics :

- Eaux usées domestiques 	( oui	( non

- Eaux usées industrielles	( oui	( non

- Eaux pluviales		( oui	( non

- Eaux admissibles au réseau d'eaux pluviales	( oui	( non

Si oui, quelles sont les types de ces eaux :

( eaux de refroidissement

( eaux épurées

( eaux d'arrosage

( autres :

Les différentes types d'eau ci-dessus sont-elles strictement séparées ?

( oui	( non

Nombre de branchements aux réseaux publics :

Adresse des rejets :

- Eaux usées :

- Eaux industrielles :

- Eaux pluviales :

Plan des branchements : 		( oui 	( non

Plan des réseaux intérieurs :		( oui	( non

PRETRAITEMENTS

1 - Présence d'ouvrages de dépollution sur le réseau d'eaux pluviales :	( oui 	( non

| Type du dispositif | Date de mise en service | Zones et locaux concernés | Rythme d'entretien | Evacuation des déchets |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Plans de ces différents ouvrages :	( oui	( non

2 - Présence d'ouvrages de dépollution sur le réseau d'eaux usées :	( oui	( non

| Type du dispositif | Date de mise en service | Zones et locaux concernés | Rythme d'entretien | Evacuation des déchets |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3 - Présence d'ouvrages de dépollution sur le réseau d'eaux industrielles : ( oui     ( non

| Type du dispositif | Date de mise en service | Zones et locaux concernés | Rythme d'entretien | Evacuation des déchets |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CONTROLE DE LA QUALITE DES REJETS

Dispositifs de contrôle de la qualité des effluents rejetés : 	( oui	( non

Emplacement de ces dispositifs :

( réseau eaux usées

( réseau eaux industrielles

( réseau eaux pluviales

Type de dispositifs :

( préleveurs automatiques

( débitmètre

( autres, préciser :

Plan des dispositifs de contrôle : 	( oui 	( non

Paramètres analysés et fréquence des analyses

Dernière analyse fournie : 	( oui 	( non

CARACTERISTIQUES DES EAUX INDUSTRIELLES REJETEES AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

Remarque : les concentrations maximales correspondant aux pointes de pollution.

Débit :

- débit journalier :			m3/j

- débit horaire :			m3/h

- débit instantané :			l/s

Température maximale :			°C

Valeurs du pH :				< pH <

Demande biologique en Oxygène à 5 jours (DBO5) :

- flux journalier maximal :				kg/j

- flux horaire maximal :				kg/h

- concentration horaire maximale :			mg/l

- concentration moyenne du jour

le plus chargé :					mg/l

Demande chimique en Oxygène (DCO)

- flux journalier maximal :				kg/j

- flux horaire maximal :				kg/h

- concentration horaire maximale :			mg/l

- concentration moyenne du jour

le plus chargé :					mg/l

Matières en Suspension (MES)

- flux journalier maximal :				kg/j

- flux horaire maximal :				kg/h

- concentration horaire maximale :			mg/l

- concentration moyenne du jour

le plus chargé :					mg/l

Teneur en azote global (exprimé en N)

- flux journalier maximal :				kg/j

- flux horaire maximal :				kg/h

- concentration horaire maximale :			mg/l

- concentration moyenne du jour

le plus chargé :					mg/l

Teneur en phosphore total (exprimé en P)

- flux journalier maximal :				kg/j

- flux horaire maximal :				kg/h

- concentration horaire maximale :			mg/l

- concentration moyenne du jour

le plus chargé :					mg/l

Autres substances :

Veuillez indiquer, ci-dessous, les substances que vos rejets d'eaux industrielles sont susceptibles de contenir.

1 -	Indice phénols

2 -	Phénols

3 -	Chrome Hexavalent

4 -	Cyanures

5 -	Arsenic et composés (en As)

6 -	Plomb et composés (en Pb)

7 -	Chrome et composés (en Cr)

8 -	Cuivre et composés (en Cu)

9 -	Nickel et composés (en Ni)

10 -	Zinc et composés (en Zn)

11 -	Manganèse et composés (en Mn)

12 -	Etain et composés (en Sn)

13 -	Fer, aluminium et composés (en Fe et Al)

14 -	Composés organiques en chlore (en AOX)

15 -	Hydrocarbures totaux

16 -	Fluor et composés

17 -	Substances toxiques, bioaccumulables ou nocives pour l'environnement 
		(ci-jointes en annexe Va, Vb, Vc.1, Vc.2)

18 -	Sulfates

19 -	Chlorures

20 -	Sulfures

21 -	Nitrites

22 -	Mercure

23 -	Cadmium

24 -	Hexachlorocyclohexane

25 -	Tétrachlorure de Carbone (CCl4)

26 -	D.D.T. (Dichloro Diphényl Trichloréthane)

27 -	Pentachlorophénol

28 -	Drines

29 -	Hexachlorobenzène

30 -	Hexachlorobutadiene

31 -	Chloroforme (CHCl3)

32 -	1.2 Dichloroéthane

33 -	Trichloréthylène

34 -	Perchloréthylène

35 -	Trichlorobenzène

36 -	Autres, préciser :